ПЕРЕЛІК ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЗА період 01.08.24-31.07.25рр

по ПП «Вікторія-М»

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.24р.по 31.07.25р. по будинку за адресою:Морозенка,1

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття 2під.,4під.,вивезення сміття трактором | м2 | 500 |
| 2 | Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв.78,79,157,159,160 | м2 | 170 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання і водовідведення; Ремонт та заміна вентилів ,чистка фільтрів ,відновлення водопостачання у кв. 159 ,156,1 Заміна частини каналізаційного стояка кв.158 Заміна часнини трубопроводу холодного водопостачання кв.91,95 | м/п м/п | 3 0,5 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 1під.4під., Ремонт та заміна розповітрювача на ГВ 4під.3під.,2під Ремонт та заміна вентилів на ГВ,відновлення ГВ у кв. 28 , 145,136,118 Ремонт та заміна запірної арматури на теплопостачання і ГВ 3під. 4під. | шт шт шт | 4 4 3 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, заміна світлодіодних світильників і датчиків руху 2під.,3під.,4під., 4під.-ремонт та відновлення освітлення у підвалі, Усунення причин,що викликають відсутність світла,заміна автоматичних вимикачів кв.146,10,113,115,29,94,96 Ремонт електрощитка,заміна силових клемників 10пов 3під. | шт шт | 10 3 |
| 6 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 2 |
| 7 | Підрізка дерев із залученням вишки, вивезення гілля | маш | 2 |
| 8 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 9 | Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1,5 |
| 10 | Косіння трави на прибудинковій території 3рази | м2 | 2705 |
| 11 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 160 |
| 12 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 1033 |
| 13 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 1500 |
| 14 | Ремонт лавок і дитячого майданчика і заміною дошки, фарбування лавок біля підїздів | шт | 4 |
| 15 | Розігрівання та прочищення зливових стоків | м/п | 12 |
| 16 | Знищення бурянів за допомогою хімпрепаратів на прибудинковій території | м/п | 40 |
| 17 | Дезінсекція підвальних приміщень від бліх1,2,3, 4під. | м2 | 800 |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.24р.по 31.07.25р. по будинку за адресою:Морозенка,3

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття1,2,3,4під. | м2 | 400 |
| 2 | Розчищення від старого розчину та герметизація швів панельних стін кв.33 | м/п | 3 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання, прочищення каналізаційних стоків у підвалах Ремонт та заміна вентилів на хол.водопостачання у кв. 152 Ремонт та заміна частини каналізаційного стояка у кв.78 Ремонт та заміна частини каналізаційного лежака у підвалі 1під. 4під.діам.100 | м/п м/п | 3 4 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи, Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 1,3під., Ремонт та влаштування прогоночного крана на теплопостачання у підвалі 3,4,1під. Ремонт та заміна розповітрювачів на тех. пов.1під. на теплопостачання | Шт шт шт | 4 4 1 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, Ремонт електрощитової заміна запобіжників 100А 2під. Влаштування нових світильників з світлодіодними лампами і датчиками руху,зняття старих,впорядкування освітлення 2,3під. Відновлення освітлення у підвалі 4під. Усунення причин,що викликають відсутність світла,заміна автоматичних вимикачів кв.29,41,45,31,19 | шт шт | 1 12 |
| 6 | Остіклення підвальних вікон і приямків,остіклення вікон, дверей на сушку і тамбурних дверей на сходовій клітці 2,3під. | м2 | 14 |
| 7 | Підрізка дерев та кущів, вивезення гілля трактором | маш | 1 |
| 8 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 9 | Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1,5 |
| 10 | Косіння трави на прибудинковій території 3 рази | м2 | 2200 |
| 11 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 160 |
| 12 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття,приямків вивезення сміття трактором | м2 | 1002 |
| 13 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 2000 |
| 14 | Розігрівання та прочищення зливових стоків | м/п | 12 |
| 15 | Ремонт лавок і елементів дитячого майданчика,фарбування |  |  |
| 16 | 1під.3пов. чистка кладовки біля недіучого сміттєпровода.вивезення сміття трактором,зароблення діри у стволі цементним розчином | Люд/год | 8 |
| 17 | 3під.цементування вибоїн у тамбурі | м2 | 1,5 |
| 18 | 2під.3під.-ремонт сходових кліток,побілка стін і стелі,фарбування елементів сходової клітки | шт | 2 |
| 19 | Ремонт деревяних і металевих(заварювання) поручень на сходовій клітці 2,3під.(1,2,3,6,7пов.) |  |  |
| 20 | Ремонт тамбурних дверей 2під.3під. |  |  |
| 21 | Ремонт та фарбування поштових скриньок,відновлення відсутніх дверок ячейок,нумерація 2,3під. |  |  |
| 22 | Ремонт дашка над входом у підвал,покривання рубероїдом 1,2під | м2 | 8 |
| 23 | Виготовлення та встановлення металевого перила при вході у під їзд 3,4під. | шт | 2 |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.24р.по 31.07.25р. по будинку за адресою:Морозенка,5

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття 1під.2під.3під.,4під. | м2 | 600 |
| 2 | Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв.157,159, 4під.-МП,кв.119 | м2 | 90 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання прочищення каналізаційних стоків у підвалах , Ремонт та заміна вентилів у кв. 91 Ремонт змішувача у кв.63 |  |  |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи, Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 3під., Ремонт та заварювання стика труби теплопостачання 4під., Ремонт та заміна частини лежака на ГВ діам.63 у підвалі 4під. Ремонт та заміна запірної арматури в системі ГВ 3під. по стояку кв.95, 2під. Ремонт та заміна засувки на теплопостачання діам.80 1під. Ремонт та заміна розповітрювачів на ГВ 4під.,1під. Ремонт та заварювання стояка на ГВ у кв.92 ,116 Відновлення теплопостачання на сходовій клітці,зняття старих радіаторів,влаштування нових 2під. Ремонт та заміна вентилів на ГВ у кв. 68,ліквідація протікання у кв.136 Проведення робіт із зливанням водопостачання з системи теплопостачання і запуск кв.9 | шт м/п шт шт шт | 2 4 2 2 1 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,автоматичних вимикачів Ремонт та заміна світлодіодних світильників і датчиків руху 2під.,4під.,1під.,3під. Ремонт та відновлення освітлення у підвалі 2під. Усунення причин,що викликають відсутність світла,заміна автоматичних вимикачів кв.90,123,25 | шт шт | 10 3 |
| 6 | Остіклення підвальних вікон і приямків,остіклення вікна на сушку 2під.6пов | м2 | 4 |
| 7 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля | маш | 1 |
| 8 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 9 | Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1 |
| 10 | Косіння трави на прибудинковій території 3 рази | м2 | 2400 |
| 11 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 160 |
| 12 | Очищення підвальних приміщень і приямків від побутового сміття,вивезення сміття трактором | м2 | 1001 |
| 13 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 2000 |
| 14 | Розігрівання та прочищення зливових стоків, 1під.- ремонт частини дощезливної труби на технічному поверсі | м/п м/п | 12 0,5 |
| 15 | Ремонт лавок і дитячого майданчика,фарбування лавок біля під їздів |  |  |
| 16 | 2під.тех пов. –чистка сушки,вивезення сміття трактором | люд/год | 8 |
| 17 | Зацементовування дир перед входом у підїзд , бетонування площадки перед входом у підвал 3під. | м2 | 2,5 |
| 18 | Ремонт та часткова заміна деревяних перил на сходовій клітці 1під.1,2,3пов. | м/п | 3 |
| 19 | 1,2,3,4під дезінсекція підвальних приміщень від бліх | м2 | 800 |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.24р.по 31.07.25р. по будинку за адресою:Морозенка,7

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання, прочищення каналізаційних стоків у підвалах 1під.-відновлення водовідведення у підвалі кв.69-ремонт системи водовідведення у квартирі Кв.115-ремонт та заміна частини трубопроводу холодного водопостачання | м/п | 0,5 |
| 2 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 2під., 1під.по стояку кв.6 –ремонт та заміна ділянки трубопроводу і запірної арматури на теплопостачання на тех.пов. 1під.по стояку кв.22, 3під.по стояку поліклініки -ремонт та влаштування прогоночного крана на теплопостачання Ремонт та заміна розповітрювачів на ГВ 1під. 1під.-ремонт та заміна ділянки трубопроводу і запірної арматури на ГВ на тех.пов. по стояку кв.8,кв.38 | Шт м/п шт шт шт м/п шт | 2 1,5 2 2 1 2 5 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, Заміна світлодіодних світильників і датчиків 3під.,2під.,1під. 3під.7пов.-ремонт та відновлення однієї фази центрального провода заг користування 1під,2під.-відновлення освітлення у підвалі Усунення причин,що викликають відсутність світла,заміна автоматичних вимикачів кв.79,113 ,31 | шт люд/год | 8 8 |
| 4 | Остіклення підвальних вікон і приямків,2під.-остіклення вікон на сходовій клітці,3під.4пов.-остіклення вікна на сушку 2під.8пов.-влаштування других дверей на сушку | м2 шт | 20 1 |
| 5 | Підрізка дерев і кущів із залучанням вишки,зрізка дерев згідно ордера, вивезення гілля трактором | маш | 2 |
| 6 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 7 | Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1 |
| 8 | Косіння трави на прибудинковій території 3 рази | м2 | 2200 |
| 9 | Огляд вентканалів,прочищення 1під.-влаштування мускітної сітки на вент. шахті та тех пов. | шт м/п | 153 4 |
| 10 | Очищення підвальних приміщень і приямків від побутового сміття вивезення сміття трактором | м2 | 745 |
| 11 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 2100 |
| 12 | Розігрівання та прочищення зливових стоків 3під.-заміна частини трубопроводу дощезливної каналізації діам 100 на тех. пов. після пожежі | м/п м/п | 9 3 |
| 13 | Ремонт лавок і елементів дитячого майданчика із заміною дошки Фарбування лавок біля підїздів | шт | 3 |
| 14 | Висадження дерев породи сосна | шт | 2 |
| 15 | 1під.-ремонт та заміна частини металевого порога тамбурних дверей |  |  |
| 16 | 3під тех пов.-прибирання сміття після пожежі,вивезення трактором, ремонт та влаштування навісного замка на дверях тех. пов. | люд/год шт | 5 1 |
| 17 | 1,2,3під.-дезінсекція підвальних приміщень від бліх | м2 | 600 |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.24р.по 31.07.25р. по будинку за адресою:Л.Курбаса,2

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,прибирання від сміття 4під.,вивезення сміття трактором | м2 | 200 |
| 2 | Ремонт та бетонування парапетів на покрівлі 6під.влаштування опалубки,зняття | м/п | 21 |
| 3 | Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів 2під.,3під.,4під.,6під.МП;5,6під. накривання рубероїдом парапетів | м2 | 50 |
| 4 | Розчищення від старого розчину та герметизація швів панельних стін кв.306 | м/п | 3 |
| 5 | Ремонт дашка балкону над кв.229 | м2 | 5 |
| 6 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання , прочищення каналізаційних стоків у підвалах 8під. , Ремонт та заміна вентилів у кв. 16,254,36 ,85 ,111,115,194 Ремонт та заміна запірної арматури 3під.8під. | Люд/год шт | 21 2 |
| 7 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи, Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 3,6,8під. Ремонт та заміна розповітрювачів на тех. пов.на ГВ 2під.,3під.,7під. Ремонт та заміна розповітрювачів на тех. пов. на теплопостачання 3під. Ремонт стояка ГВ у кв.281,193 Ремонт та заміна запірної арматури 3під.6під. 7під. 8під. Відновлення теплопостачання на сходовій клітці,зняття старих радіаторів,влаштування нових 1під.,3під.,5під., Зливання води з системи теплопостачання,запуск заявка кв.128,219 3під. по стояку кв.83 -ремонт та влаштування прогоночного крана на теплопостачання Ремонт та заміна вентилів на ГВ у кв. 85 | шт шт шт шт шт | 6 4 1 4 1 |
| 8 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, Ремонт та усунення причини відсутності світла у підвалі 7під.,4під.,3під.,5під. Ремонт та заміна світлодіодних світильників і датчиків 7під., Влаштування нових світильників з світлодіодними лампами і датчиком руху 1під.,3під.,5під.,6під.,7під.,демонтаж старих світильників Ремонт та заміна автоматів,відновлення освітлення кв.268,220,266,267,238,101,заізольовування ел.кабелів у ніші кв.281 Ремонт електрощитка та заміна силових клемників 2під.4пов.,7під.,6під.7пов.,9пов.,5під.10пов. | люд/год шт шт люд/год шт | 9 1 62 11 5 |
| 9 | Остіклення підвальних вікон і приямків,остіклення вікон на сходовій клітці 1під.,3під.,5під.,6під.,7під., Остіклення вікон після вибухової хвилі 3,4,6,7,8під. | м2 м2 | 47 7 |
| 10 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля трактором | маш | 3 |
| 11 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1,5 |
| 12 | Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 2,5 |
| 13 | Косіння трави на прибудинковій території 3 рази | м2 | 6500 |
| 14 | Огляд вентканалів,прочищення, 4під.кв.146 | шт | 309 |
| 15 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 1960 |
| 16 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 4200 |
| 17 | Розігрівання та прочищення зливових стоків, | м/п | 24 |
| 18 | Ремонт лавок і дитячого майданчика,ремонт баскетбольного щитка,фарбування лавок біля під їздів |  |  |
| 19 | 1,2,3,4,5,6,7,8під.проведення дезінсекції підвального приміщення від бліх | м2 | 1600 |
| 20 | 3під.-фарбування кабіни ліфта і дверей | Люд/год | 3 |
| 21 | Бетонування біля сміттєвого майданчика | м2 | 2 |
| 22 | Знищення бурянів за допомогою хімпрепаратів на пішохідних доріжках |  |  |
| 23 | Ремонт та часткова заміна деревяних перил на сходовій клітці 1під.,3під.,5під.,6під.,7під., | м/п | 25 |
| 24 | Ремонт (заварювання) металевих перил із заміною металевих полос 1під.,3під(1пов.3пов.),5під.,6під.(1пов.2пов.),7під., |  |  |
| 25 | 7під.3під.,1під.,5під.,6під.-ремонт сходових кліток,побілка стін і стелі,фарбування елементів сходової клітки | шт | 5 |
| 26 | Ремонт та фарбування поштових скриньок,відновлення відсутніх дверок ячейок,нумерація 1під.,3під.,5під.,6під.,7під., 5під.-заміна одної секції |  |  |
| 27 | Ремонт тамбурних дверей 1під.(влаштування нових),3під.,5під.(заміна одної половини),6під.(влаштування нових),7під.(влаштування меншої половини дверей) |  |  |
| 28 | Впорядкування кабелів інтернету на сходовій клітці 1під.,3під.,5під.,6під.,7під. |  |  |
| 29 | 1під.,3під.- зняття металевих вхідних дверей,ремонт,влаштування |  |  |
| 30 | 1під.3під.5під.6під.7під.-влаштування нових табличок нумерація поверхів | Люд/год | 10 |
| 31 | Ремонт дашка у сміттєвому майданчику |  |  |
| 32 | 3під.8пов.-чистка сушки,вивезення сміття трактором | Люд/год | 8 |
| 33 | 3під.-цементування вибоїн біля вхідних дверей і порога ліфта | м2 | 1,5 |
| 34 | 1під.2під.3під.-влаштування нових урн біля підїздів | шт | 3 |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.24р.по 31.07.25р. по будинку за адресою:Л.Курбаса,4

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,прибирання від сміття 4,5,6,7під.,вивезення сміття трактором | м2 | 800 |
| 2 | Ремонт та бетонування парапетів на покрівлі 6,7під. | м/п | 5 |
| 3 | Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв.226,227,229,269,268 | м2 | 180 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання, прочищення каналізаційних стоків у підвалах, Ремонт та заміна вентилів у кв. 41 Ремонт та заміна частини каналізаційного стояка у кв.92,2 Ремонт каналізаційної системи у кв.121 Ремонт (заварювання) стояка хол.вод. у кв.92 Ремонт та заміна запірної арматури на хол.вод. 2під.,4під. | Люд/год м/п люд/год шт | 3 3,5 4 2 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи 5під.-заміна частини лежака на ГВ Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 3,4,6під. Ремонт та заміна вентилів на ГВ у кв.54 Ремонт та заміна розповітрювачів на тех. пов.на ГВ і теплопостачання 1під.,2під.,5під. Ремонт та заміна запірної арматури на теплопостачання та ГВ 2під.,3під. Зливання води з системи теплопостачання,запуск заявка кв .122 | м/п шт шт шт люд/год | 1 6 6 2 3 |
| 6 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, 2під.-влаштування нових датчиків руху на сходовій клітці 2під.- ремонт електрощитової з заміною запобіжників Ремонт та заміна світлодіодних світильників і датчиків руху 4під.,3під.,1під.,7під.,6під.,2під. 2під.(5пов.,7пов.),4під.(2пов.,3пов.)-дрібний ремонт електрощитка з заміною силових клемників, 5під.ремонт та відновлення освітлення у підвалі Ремонт та заміна автоматів,відновлення освітлення у кв.56,59,12,11,269,22,70,71,44,60,61,64,65,44,117,38 4під 3пов.-ремонт та закріплення електрощитка | шт шт шт шт шт люд/год | 16 5 17 3 1 48 |
| 7 | Остіклення підвальних вікон і приямків, Остіклення вікон після вибухової хвилі 1,2, 3,5,6,7під. | м2 | 17 |
| 8 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля трактором | маш | 1 |
| 9 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 10 | Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 3 |
| 11 | Косіння трави на прибудинковій території 3рази | м2 | 6300 |
| 12 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 268 |
| 13 | Очищення підвальних приміщень і приямків від побутового сміття, вивезення сміття трактором | м2 | 1700 |
| 14 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 3700 |
| 15 | Розігрівання та прочищення зливових стоків, | м/п | 21 |
| 16 | Ремонт лавок і дитячого майданчика,6під.-заміна деревяного бруска,фарбування лавок біля підїздів |  |  |
| 17 | 1,2,3,7 під.проведення дезінсекції підвального приміщення від бліх | м2 | 1000 |
| 18 | 6під.,7під. тех пов.-ремонт дверей,влаштування навісного замка | шт | 1 |
| 19 | 7під.5пов.-чистка сушки,вивезення сміття трактором | Люд/год | 8 |
| 20 | Знищення бурянів за допомогою хімпрепаратів на пішохідних доріжках |  |  |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.24р.по 31.07.25 р. по будинку за адресою:Л.Курбаса,9

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,прибирання від сміття 1,2,3під.,вивезення сміття трактором | Люд/год | 4 |
| 2 | Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв.52 | м2 | 35 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання, прочищення каналізаційних стоків у підвалах , Ремонт та заміна вентилів у кв. 68 |  |  |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи, Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 3під.; Ремонт та заміна запірної арматури на ГВ і теплопостачання 3під.,1під. Ремонт та заміна розповітрювачів 3під., 2під,3під.-заміна частини лежака на ГВ та влаштування прогоночного крана,промивання стояка по кв.159 | Шт Шт шт шт | 2 2 1 2 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,профілактичний ремонт щитків, Заміна світлодіодних світильників і датчиків 1під., 2під.3під. 1під- відновлення освітлення у підвалі Усунення причин,що викликають відсутність світла,заміна автоматичних вимикачів кв.109 3під.1пов.- ремонт та прикріплення електрощитка до стіни | Шт | 8 |
| 6 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 5 |
| 7 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля трактором | маш | 0,5 |
| 8 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 9 | Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1 |
| 10 | Косіння трави на прибудинковій території 3рази | м2 | 2500 |
| 11 | Огляд вентканалів,прочищення Кв.122-прочищення у квартирі | шт | 162 |
| 12 | Очищення підвальних приміщень і приямків від побутового сміття,вивезення сміття трактором | м2 | 730 |
| 13 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 800 |
| 14 | Розігрівання та прочищення зливових стоків Ремонт та заміна частини труби дощезливної каналізації у підвалі | м/п м/п | 9 5 |
| 15 | Ремонт лавок і дитячого майданчика,фарбування лавок біля підїздів Виготовлення та встановлення нової пісочниці,фарбування | шт | 1 |
| 16 | 2під.3під.-цементування порога біля ліфта і вибоїн у тамбурі |  |  |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.24р.по 31.07.25р. по будинку за адресою:Смакули,2

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання, прочищення каналізаційних стоків у підвалах |  |  |
| 2 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання, Ремонт та заміна світлодіоних світильників і датчиків руху 1під.,2під. Ремонт та відновлення освітлення у кв.29 | шт | 13 |
| 3 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 0,5 |
| 4 | Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 0,5 |
| 5 | Косіння трави на прибудинковій території 3рази | м2 | 500 |
| 6 | Висадження дерев на прибудинковій території породи сосна | шт | 3 |
| 7 | 2під.вивезення сміття з технічного поверху трактором | Люд/год | 3 |
| 8 | Ремонт елементів дитячого майданчика і лавок |  |  |
| 9 | 1,2під-зняття старого дашка над входом у підїзд,влаштування нового,влаштування ринв | шт | 2 |
| 10 | Ремонт дашка балкону над квартирою 69 |  |  |