ПЕРЕЛІК ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЗА період 01.08.23-31.07.24рр.  по ПП «Вікторія-1»

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.23р.по 31.07.24р. по будинку за адресою:Д.Вишневецького,2

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття 1,2,3,4під.,вивезення сміття трактором | м2 | 1200 |
| 2 | Влаштування бетонної стяжки на покрівлі 2під.,3під.,цементування парапетів | м2 | 15 |
| 3 | Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв.110,54,56,109,55 | м2 | 160 |
| 4 | Розчищення від старого розчину та герметизація швів панельних стін кв.25,кв.15,кв.26 | м/п | 18 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання прочищення каналізаційних стоків у підвалах |  |  |
| 6 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання, Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 2під. , Влаштування прогоночного крана на теплопостачання 3під. | шт шт | 2 1 |
| 7 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,профілактика щитків, Ремонт та заміна світлодіодних світильників і датчиків Усунення причин,що викликають відсутність світла,заміна автоматичних вимикачів у кв.54,57,59,60,21,22,23,24 Ремонт та заміна трьохфазного електролічильника 100А у електрощитовій і запобіжника 100А 3під. Влаштування нових світильників і датчиків руху 3під.2,3пов., Ремонт та відновлення освітлення у підвалі з заміною патролів , ламп 1під | шт шт шт шт | 2 2 3 2 |
| 8 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля трактором | маш | 1 |
| 9 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 10 | Косіння трави на прибудинковій території 3рази | м2 | 1500 |
| 11 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 20 |
| 12 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття ,вивезення сміття трактором | м2 | 1052 |
| 13 | Ремонт дощезливної труби у підвалі 2під.3під.-видовження, Розігрівання та прочищення зливових стоків | м/п | 4 |
| 14 | Ремонт лавок і дитячого майданчика, виготовлення і влаштування спинок до лавок,фарбування 2під.,3під. | шт | 2 |
| 15 | 3,4під.-ремонт сходів до підвалу,цементування дир до підвалу | Люд/год | 4 |
| 16 | Виконання робіт повязаних з підготування будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1 |
| 17 | Остіклення підвальних вікон і приямків, | м2 | 3 |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.23р.по 31.07.24р. по будинку за адресою:Д.Вишневецького,4

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів МП,кв.62 | м2 | 100 |
| 2 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання, Ремонт та заміна вентелів у кв.38 3,11 пов.-ремонт пожежного гідранта | Люд/год | 3 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання,розповітрювання системи Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання Ремонт та заміна вентелів у кв.23 | шт люд/год | 2 3 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,світлодіодних світильників,датчиків, Заміна трьохфазного електролічильника у електрощитовій | шт шт | 4 2 |
| 5 | Остіклення підвальних вікон і приямків,вікон на тех. пов. | м2 | 4 |
| 6 | Підрізка дерев і кущів,вивезення гілля | маш | 1 |
| 7 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 8 | Виконання робіт повязаних з підготування будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1 |
| 9 | Косіння трави на прибудинковій території 3 рази | м2 | 3150 |
| 10 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 64 |
| 11 | Очищення підвального приміщення від побутового сміття,вивезення сміття трактором | м2 | 428 |
| 12 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 891 |
| 13 | Проведення дезінсекції підвалу від бліх | м2 | 200 |
| 14 | Розігрівання та прочищення зливових стоків | м/п | 4 |
| 15 | Ремонт лавок з заміною дошки і дитячого майданчика |  |  |
| 16 | Ремонт та влаштування доводчика до тамбурних дверей | шт | 1 |
| 17 | Зароблення діри цементним розчином біля ліфта 15пов |  |  |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.23р.по 31.07.24р. по будинку за адресою:Д.Вишневецького,5

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дашка балкону над кв.78 | м2 | 5 |
| 2 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання Заміна замірної арматури 1,2,3під. у підвалі Прочищення каналізаційних стоків у підвалах 1,2під., Заміна відвода кв.3, Ремонт та заміна вентелів у кв.37, Ліквідація затоплення,ремонт сантехнічного обладнання у кв.11,15 Ремонт та заміна частини труби каналіз стояка у кв.102 | шт люд/год люд/год люд/год люд/год м/п | 10 16 5 3 6 3 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи, Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 2під. , Ремонт та заміна засувки на теплопостачання діам100 | шт шт | 2 1 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,профілактика щитків 3під.-ремонт та відновлення освітлення при вході у підвал з заміною світильника і вимикача Влаштування датчиків руху при входах 1,3під. 2під-заміна світлодіодного світильника з датчиком руху при вході, 1,3,2під-заміна свтлодіодного свільника і датчика,вимикачів 2під.-відновлення освітлення у підвалі із використанням кабеля патронів,світлодіодних ламп | шт шт шт шт люд/год | 3 3 1 5 6 |
| 5 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 3 |
| 6 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля трактором | маш | 2 |
| 7 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 8 | Виконання робіт повязаних з підготування будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1 |
| 9 | Косіння трави на прибудинковій території 3 рази | м2 | 3500 |
| 10 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 120 |
| 11 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття,вивезення сміття трактором | м2 | 760 |
| 12 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 1300 |
| 13 | 1під-виготовлення і встановлення пандуса на 1пов. | Люд/год | 10 |
| 14 | Розігрівання та прочищення зливових стоків 1,2,3під., 1під.-чиска труби дощезливної труби на тех пов. | м/п | 12 |
| 15 | Ремонт лавок і дитячого майданчика з заміною дошок ,фарбування, Виготовлення і влаштування нової пісочниці-трансформер | шт | 1 |
| 16 | 1під.2 під. 3під.проведення дезінсекції підвального приміщення від бліх | м2 | 800 |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.23р.по 31.07.24р. по будинку за адресою:В.Великого,6

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибирання покрівлі 1-4під.,вивезення сміття трактором |  |  |
| 2 | 4під.-виготовлення опалубки і бетонування парапепа на покрівлі | м/п | 6 |
|  | Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів над сушкою 1під.,3під, МП-3під. | м2 | 35 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання прочищення каналізаційних стоків у підвалах, 1під.- виготовлення і заміна чопа у каналізаційній мережі Ремонт та заміна вентелів у кв.52, Ремонт та заміна частини каналізаційного лежака у підвалі 4під. | м/п | 1 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 2під.,3під. Ремонт та заміна вентелів у кв.142 | шт | 4 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, Ремонт та заміна світлодіодних світильників і датчиків руху 4під.,2під. 1,4під.-відновлення освітлення у підвалі 4під-заміна запобіжників у електрощитовій 250А, Усунення причин,що викликають відсупність світла,дрібний ремонт щитка,заміна автоматичних вимикачів у кв.120,50,110,109,108,41 | шт шт | 3 1 |
| 6 | Остіклення підвальних вікон і приямків,вікон на сходовій клітці 3під,2під. | м2 | 6 |
| 7 | Підрізка дерев і кущів, зрізка дерев після бурі,вивезення гілля трактором | маш | 1 |
| 8 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 9 | Виконання робіт повязаних з підготування будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1 |
| 10 | Косіння трави на прибудинковій території 3рази | м2 | 2700 |
| 11 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 147 |
| 12 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття,вивезення сміття трактором | м2 | 900 |
| 13 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 2900 |
| 14 | Розігрівання та прочищення зливових стоків 1,2,3,4під.у осінньо-зимовий період | м/п | 12 |
| 15 | Ремонт лавок і гірки з заміною дошок ,ремонт дашка «добробут»на дитячому майданчику, Виготовлення і влаштування нової пісочниці-трансформер, фарбування | шт | 1 |
| 16 | 2під.-ремонт тамбурних дверей,шпаклювання відкосів,побілка стін,стелі тамбура,виготовлення і прибивання лиштви над одвірками, 2під.-фарбування тамбурних дверей,дверей ліфта 1пов.,2пов. 2під.,3під.,4під.-часткова побілка стін 1пов. |  |  |
| 17 | 1під.4під.-відновлення теплопостачання на сходовій клітці,зняття старих радіаторів,влаштування нових,фарбування | шт | 2 |
| 18 | Ремонт та бетонування вибоїни біля люка на проїжджій частині піщано-цементним розчином | м2 | 0,5 |
| 19 | 1,2,3,4під.-цементування вибоїн при вході у під їзд | Люд/год | 2 |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.23р.по 31.07.24р. по будинку за адресою:Київська,21

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частковий ремонт покрівлі покрівлі гідробутилом кв.36 | м/п | 6 |
| 2 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання прочищення каналізаційних стоків у підвалах, 1під.-ремонт каналізаційного лежака у гаражах пожеж.частини, Ремонт стояка холодного водопостачання у кв.2,кв.3 | Люд/год Люд/год | 3 5 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,профілактика щитків , 3під.-заміна світлодіодного світильника | шт | 1 |
| 4 | Підрізка дерев ,вивезення гілля трактором | маш | 1 |
| 5 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 0.5 |
| 6 | Виконання робіт повязаних з підготування будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1 |
| 7 | Косіння трави на прибудинковій території 3 рази | м2 | 900 |
| 8 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 36 |
| 9 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 56 |
| 10 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 700 |
| 11 | Ремонт лавок і дитячого майданчика |  |  |