ПЕРЕЛІК ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЗА період 01.08.23-31.07.24рр

по ПП «Вікторія-М»

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.23р.по 31.07.24р. по будинку за адресою:Морозенка,1

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття 1під.,4під | м2 | 300 |
| 2 | Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв.37,38,157, 4під.-МП | м2 | 80 |
| 3 | Ремонт дашка балкону кв.37 | м2 | 5 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання і водовідведення; Заміна частини каналізаційного стояка кв.43,17,92,96,108,112 Заміна частини каналізаційного лежака 2під., Заміна часнини трубопроводу холодного водопостачання кв.96 | м/п м/п м/п | 17 1,5 1 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 1під.4під., Заміна частини стояка гарячого водопостачання кв.108,112, Ремонт (заварювання) відвода гарячого водопостачання у кв.105, Ремонт та заміна розповітрювача на ГВ 4під.3під.,2під Відновлення теплопостачання на сходовій клітці 3під., Ремонт та заміна вентилів на ГВ у кв. 152 Ремонт та заміна запірної арматури на теплопостачання і ГВ 3під. 1під. | шт м/п шт шт шт шт шт | 4 3 1 5 1 1 10 |
| 6 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, 4під.заміна трьохфазного електролічильника ,заміна автоматів 63А, запобіжників 100А у електрощитовій заміна світлодіодних світильників і датчиків руху 2під.,3під.,4під. 3під.-відновлення освітлення у підвалі, Ремонт та відновлення освітлення у квартирах,заміна автоматів,дрібний ремонт щитка кв.35,132,101,157,158 | шт шт | 7 5 |
| 7 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 2 |
| 8 | Підрізка дерев і вивезення гілля | маш | 1 |
| 9 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 10 | Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1,5 |
| 11 | Косіння трави на прибудинковій території 3рази | м2 | 2705 |
| 12 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 160 |
| 13 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 1033 |
| 14 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 1500 |
| 15 | 3під-ремонт пандуса |  |  |
| 16 | Ремонт лавок і дитячого майданчика,виготовлення та встановлення нової пісочниці -трансформер,фарбування | шт | 1 |
| 17 | Розігрівання та прочищення зливових стоків, Заміна частини труби дощезливної каналізації у підвалі 3під, 1,2під.-розрізання,прочистка та заварювання труби дощезливної каналізації на сушку 11пов. | м/п м/п | 12 2,5 |
| 18 | 2під.- влаштування теплоізоляції труб у підвалі | м/п | 20 |
| 19 | Дезінсекція підвальних приміщень від бліх3, 4під. | м2 | 400 |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.23р.по 31.07.24р. по будинку за адресою:Морозенка,3

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття1,2,3,4під. | м2 | 200 |
| 2 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання, прочищення каналізаційних стоків у підвалах Ремонт та заміна вентилів у кв. 73 |  |  |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи, Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 1,3під., Ремонт та заміна вентилів на ГВ у кв.56 Ремонт та заміна розповітрювачів на тех. пов.2під., Ремонт та заміна запірної арматури на ГВ 2під., Відновлення теплопостачання на сходовій клітці,зняття старих радіаторів,влаштування нових 1,2,3,4під. | Шт шт | 4 2 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, Влаштування нових світильників з світлодіодними лампами і датчиками руху,зняття старих Заміна світлодіодних світильників і датчиків руху 4під.,1під.,2під.,3під. Відновлення освітлення у підвалі 4під. Ремонт та відновлення освітлення у квартирах,заміна автоматів , дрібний ремонт щитка кв.22,132,15,134 | Шт шт | 96 5 |
| 5 | Остіклення підвальних вікон і приямків,остіклення вікон, дверей на сушку і тамбурних дверей на сходовій клітці 1,4під. | м2 | 15 |
| 6 | Підрізка дерев та кущів, вивезення гілля | маш | 1 |
| 7 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 8 | Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1,5 |
| 9 | Косіння трави на прибудинковій території 3 рази | м2 | 2200 |
| 10 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 160 |
| 11 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття, 2під.3пов.-очищення сушки,вивезення сміття трактором | м2 люд/год | 1002 4 |
| 12 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 2000 |
| 13 | Розігрівання та прочищення зливових стоків, Заміна частини труби дощезливної каналізації на технічному поверсі 4під. | м/п м/п | 12 1 |
| 14 | Ремонт лавок і дитячого майданчика,заварювання гойдалки,ремонт гірки |  |  |
| 15 | Впорядкування кабелів інтернету на сходовій клітці 1,2,3,4під. |  |  |
| 16 | 1під.4під.-ремонт сходових кліток,побілка стін і стелі,фарбування елементів сходової клітки | шт | 2 |
| 17 | Ремонт деревяних і металевих поручень на сходовій клітці 1,4під |  |  |
| 18 | Ремонт тамбурних дверей 1під.4під. |  |  |
| 19 | Ремонт та фарбування поштових скриньок,відновлення відсутніх дверок ячейок,нумерація 1,4під. |  |  |
| 20 | 4під.1пов.бетонування порога до ліфта | м2 | 0,5 |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.23р.по 31.07.24р. по будинку за адресою:Морозенка,5

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття 1під.2під.3під.,4під. | м2 | 600 |
| 2 | Влаштування опалубки,бетонування парапетів,зняття опалубки 4під. | м/п | 6 |
| 3 | Ремонт та прокладання бетонної стяжки після падіння антени 1під.над МП,вивезення пошкодженого рубероїду трактором | м2 | 30 |
| 4 | Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв.38,157,159,160,77,117, 4під.1під.-МП,2під-сушка | м2 | 170 |
| 5 | 3під.-герметизація вводів і міжпанельних швів у підвалі ,у тепловому пункті і у каналіз.колодці |  |  |
| 6 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання прочищення каналізаційних стоків у підвалах , Ремонт та заміна вентилів у кв. 58 |  |  |
| 7 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи, Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 3під., ремонт та прокладання додаткової циркуляційної лінії на ГВ Ремонт та заміна розповітрювачів на ГВ 4під. заміна запірної арматури в системі ГВ 3під., на опалення 4під. Ремонт рушникосушки у кв.120 Ремонт та заварювання відвода наГВ у кв.12 Відновлення теплопостачання на сходовій клітці,зняття старих радіаторів,влаштування нових 3,4під. | шт м/п шт шт шт | 2 20 3 7 2 |
| 8 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,автоматичних вимикачів заміна світлодіодних світильників і датчиків руху 4під.,2під.,1під. ремонт та заміна запобіжників у електрощитовій 4під. Ремонт та відновлення освітлення у квартирах,заміна автоматів,дрібний ремонт щитка кв.139.109 ремонт та заміна клемних розгалужувачів у електрощитку 10пов.3під., Влаштування нових світильників з світлодіодними лампами і датчиками руху,зняття старих 4під.,3під 4пов. | шт шт шт шт | 8 3 1 25 |
| 9 | Остіклення підвальних вікон і приямків,остіклення вікон, дверей на сушку і тамбурних дверей на сходовій клітці 4під | м2 | 9 |
| 10 | Підрізка дерев і кущів, зрізка дерева після звалення бурею, вивезення гілля | маш | 2 |
| 11 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 12 | Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1 |
| 13 | Косіння трави на прибудинковій території 3 рази | м2 | 2400 |
| 14 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 160 |
| 15 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 1001 |
| 16 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 2000 |
| 17 | Розігрівання та прочищення зливових стоків, 3під.-прочистка дощезливної труби на сушці 1,4,2під.-розрізання,прочистка,заварювання труби дощезливної на тех.пов. 1під.-ремонт та заміна частини труби дощезливної каналізації на тех. пов., 1під.-видовження дощезливної труби | м/п м/п м/п м/п | 12 9 7 2 |
| 18 | Ремонт лавок і дитячого майданчика із заміною дошки на гойдалці |  |  |
| 19 | Ремонт деревяних і металевих поручень на сходовій клітці 4під |  |  |
| 20 | 4під.-ремонт сходових кліток,побілка стін і стелі,фарбування елементів сходової клітки |  |  |
| 21 | 4під.10пов.-ремонт та заварювання дверей електрощитка |  |  |
| 22 | 4під.-фарбування дверей у ліфті |  |  |
| 23 | Ремонт та покриття дашка над підвалом рубероїдом 1під. | м2 | 5 |
| 24 | Бетонування площадки у підвал 1під. | м2 | 2 |
| 25 | Ремонт та фарбування поштових скриньок,відновлення відсутніх дверей ячейок,нумерація 4під. |  |  |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.23р.по 31.07.24р. по будинку за адресою:Морозенка,7

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання , прочищення каналізаційних стоків у підвалах, кв.63,69-ліквідація протікання у квартирах | Люд/год | 4 |
| 2 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 2під., Відновлення теплопостачання на сходовій клітці,зняття старих радіаторів,влаштування нових 3під., 1під.-влаштування прогоночного крана на теплопостачання, Ремонт та заміна загального крана на ГВ у кв.9 | Шт шт шт | 2 1 1 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, Заміна світлодіодних світильників і датчиків 3під.,2під.,1під. 2під.- заміна трьохфазного електролічильника у електрощитовій, 2під.-відновлення освітлення на технічному поверсі , Усунення причин,що викликають відсутність світла,заміна автоматичних вимикачів,дрібний ремонт щитка кв.53,66 | шт шт люд/год люд/год | 9 1 2 4 |
| 4 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 3 |
| 5 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля трактором | маш | 1 |
| 6 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 7 | Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1 |
| 8 | Косіння трави на прибудинковій території 3 рази | м2 | 2200 |
| 9 | Огляд вентканалів,прочищення, 2під.-ремонт та видовження вентканалу на покрівлі по стояку кв.98 | шт м/п | 153 6 |
| 10 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 745 |
| 11 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 2100 |
| 12 | Розігрівання та прочищення зливових стоків | м/п | 9 |
| 13 | Ремонт лавок із заміною дошки і дитячого майданчика, Ремонт та влаштування лавки біля поштового відділення | шт | 1 |
| 14 | Ремонт та зароблення дир пінопластом біля газових труб у поліклініці | м/п | 5 |
| 15 | 1під.7,8пов.-ремонт та забілювання стін після затоплення, 3під.-забілювання стіни біля батареї у тамбурі | м2 | 12 |
| 16 | 1під.7,8,9пов.-чистка сушок і вивезення сміття трактором | люд/год | 6 |
| 17 | 1,2,3під.-дезінсекція підвальних приміщень від бліх 2рази | м2 | 1200 |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.23р.по 31.07.24р. по будинку за адресою:Л.Курбаса,2

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,прибирання від сміття 5,6,7,8під | м2 | 800 |
| 2 | Ремонт та бетонування парапетів на покрівлі 1під.7під,влаштування опалубки,зняття | м/п | 19 |
| 3 | Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів 1під.МП,кв.186,36,38 | м2 | 55 |
| 4 | Розчищення від старого розчину та герметизація швів панельних стін кв.135,229,35 | м/п | 10 |
| 5 | Ремонт дашка балкону над кв.269 | м2 | 5 |
| 6 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання , прочищення каналізаційних стоків у підвалах , Ремонт та заміна вентилів у кв. 3 ,кв.107 ,186,146 | Люд/год | 12 |
| 7 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи, Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 3,6,8під. Ремонт та заміна розповітрювачів на тех. пов.7,8,5,4під., Ремонт та заміна запірної арматури 7під.8під. Відновлення теплопостачання на сходовій клітці,зняття старих радіаторів,влаштування нових 4під., | шт шт шт шт | 6 4 2 1 |
| 8 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, Ремонт та усунення причини відсутності світла у підвалі 5під. Влаштування освітлення при вході у підвал 2під. Ремонт та заміна світлодіодних світильників і датчиків 6під.,2під., 4під., Влаштування нових світильників з світлодіодними лампами і датчиком руху 1,2,3під,4під.6пов., Усунення причин,що викликають відсутність світла,дрібний ремонт щитка, заміна автоматичних вимикачів кв.101,277,33,220,228 | люд/год шт шт шт люд/год | 3 4 3 70 15 |
| 9 | Остіклення підвальних вікон і приямків,3під.2,3пов.-остіклення вікна на сушку | м2 | 9,5 |
| 10 | Підрізка дерев і кущів,зрізка дерев згідно ордера, вивезення гілля | маш | 2 |
| 11 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1,5 |
| 12 | Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 2,5 |
| 13 | Косіння трави на прибудинковій території 3 рази | м2 | 6500 |
| 14 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 309 |
| 15 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття,вивезення сміття трактором | м2 | 1960 |
| 16 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 4200 |
| 17 | Розігрівання та прочищення зливових стоків, | м/п | 24 |
| 18 | Ремонт лавок і дитячого майданчика |  |  |
| 19 | 7під.-чистка сушки 3пов.6пов.,вивезення сміття трактором | Люд/год | 10 |
| 20 | 4,5,6,7,8під.проведення дезінсекції підвального приміщення від бліх | м2 | 1000 |
| 21 | 5під.-ремонт дверей на горище,ремонт поштових скриньок |  |  |
| 22 | Ремонт та бетонування сходів до підвалу 1,3під., Бетонування дир при вході у підїзд 2,3під., Влаштування бетонної стяжки біля ліфта 1під. 1пов. | Люд/год | 4 |
| 23 | 4під.-ремонт та побілка стіни біля батареї 1пов. | м2 | 4 |
| 24 | Висадження дерев породи сосна на прибудинковій території | шт | 2 |
| 26 | 1під.-підсипання щебнем ями на прибуд. території, 1під.-влаштування нової відмостки з торця підїзду | м2 м/п | 7 12,5 |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.23р.по 31.07.24р. по будинку за адресою:Л.Курбаса,4

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,прибирання від сміття 4-7під.,2під.,вивезення сміття трактором | м2 | 1000 |
| 2 | Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів 7під.МП,2під.кв.79,78 | м2 | 31 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання, прочищення каналізаційних стоків у підвалах, Ремонт та заміна вентилів у кв. 113,41,197 Ремонт та заміна частини каналізаційного стояка у кв.7,кв.211 | Люд/год м/п | 9 6 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи 5під.-заміна частини лежака на ГВ Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 3,4,6під. Ремонт та заміна розповітрювачів на тех. пов.1під., Ремонт та заміна запірної арматури на теплопостачання та ГВ 1під.,6під. Кв.226-ліквідація аварійності теплопостачання у квартирі 7під.-ремонт підїздного пульта | м/п шт шт шт люд/год люд/год | 1 6 1 2 2 3 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, 6під.2пов,4пов-зняття старих світильників,влаштування нових світлодіодних з датчиком руху; 3,5під.-заміна трьохфазного електролічильника 50А у електрощитовій; Ремонт та заміна світлодіодних світильників і датчиків руху 4під.,7під.,5під.,1під.,6під.,3під. 1під.5пов.-дрібний ремонт електрощитка з заміною клемних розгалужувачів, 7під.ремонт та відновлення освітлення у підвалі,заміна вимикача | шт шт шт шт шт | 4 2 12 1 1 |
| 6 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 5 |
| 7 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля трактором | маш | 1 |
| 8 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 9 | Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 3 |
| 10 | Косіння трави на прибудинковій території 3рази | м2 | 6300 |
| 11 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 268 |
| 12 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття ,вивезення сміття трактором | м2 | 1700 |
| 13 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 3700 |
| 14 | Розігрівання та прочищення зливових стоків, 2під.-ремонт та заміна труби дощезливної каналізації на тех пов. 3під.-розрізання ,прочищення і заварювання дощезливної каналізаційної труби на сушці | м/п м/п м/п | 21 1 7 |
| 15 | Ремонт лавок і дитячого майданчика,фарбування |  |  |
| 16 | 3під.-ремонт дверей на тех. пов.,влаштування навісного замка | шт | 1 |
| 17 | 2,7 під.проведення дезінсекції підвального приміщення від бліх | м2 | 400 |
| 18 | 4під.-ремонт сходових кліток,побілка стін і стелі,фарбування елементів сходової клітки | Під. | 1 |
| 19 | 1під.прибирання технічного поверху і вивезення великогабаритки трактором | Люд/год | 3 |
| 20 | 3під-ремонт лавки з заміною дошки біля підїзду | Люд/год | 3 |
| 21 | Ремонт та фарбування поштових скриньок,відновлення відсутніх дверей ячейок,нумерація 4під. | Люд/год | 4 |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.23р.по 31.07.24р. по будинку за адресою:Л.Курбаса,9

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,прибирання від сміття 1,2,3під.,вивезення сміття трактором | Люд/год | 6 |
| 2 | Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв.52,кв.108,1під.2під.3під. | м2 | 90 |
| 3 | Влаштування бетонної стяжки на покрівлі 1,2,3під. | м2 | 9 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання, прочищення каналізаційних стоків у підвалах , 1під.-заміна частини каналізаційного лежака у підвалі Ремонт та заміна вентилів у кв. 68 | м/п | 2,5 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи, Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 3під.; Ремонт та заміна запірної арматури на ГВ і теплопостачання 3під.,1під. Ремонт та заміна розповітрювачів 3під., | Шт Шт шт | 2 2 1 |
| 6 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,профілактичний ремонт щитків, Заміна світлодіодних світильників і датчиків 2під.3під. 1,3під-заміна трьохфазних електролічильників у електрощитових Заміна запобіжників у електрощитових 100А 1під- відновлення освітлення у підвалі,прокладання нового кабеля , заміна патронів і вимикачів, Усунення причин,що викликають відсутність світла,заміна автоматичних вимикачів кв.53 | Шт Шт шт люд/год люд/год | 3 2 4 5 3 |
| 7 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 5 |
| 8 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля трактором | маш | 0,5 |
| 9 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 10 | Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1 |
| 11 | Косіння трави на прибудинковій території 3рази | м2 | 2500 |
| 12 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 162 |
| 13 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття,вивезення сміття трактором | м2 | 730 |
| 14 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 800 |
| 15 | Розігрівання та прочищення зливових стоків, 3під.-заміна частини труби дощезливної каналізації на тех поверсі | м/п м/п | 9 1,5 |
| 16 | Ремонт лавок і дитячого майданчика |  |  |

Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.23р.по 31.07.24р. по будинку за адресою:Смакули,2

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання, прочищення каналізаційних стоків у підвалах |  |  |
| 2 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання, заміна світлодіоних світильників і датчиків руху | шт | 3 |
| 3 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 0,5 |
| 4 | Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 0,5 |
| 5 | Косіння трави на прибудинковій території 3рази | м2 | 500 |
| 6 | Висадження дерев на прибудинковій території породи сосна | шт | 7 |
| 7 | Прибирання покрівлі від сміття,вивезення сміття трактором | Люд/год | 3 |
| 8 | Ремонт пісочниці,фарбування дитячого майданчика та лавок |  |  |
| 9 | 1,2під-ремонт та зароблення швів гермобутилом на покрівлі | м/п | 140 |
| 10 | Засипання вимуленої ями біля колектора землею 2рази |  |  |