        ПЕРЕЛІК ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЗА період 01.08.25-31.07.26рр 
по ПП «Вікторія-М»
Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.25р.по 31.07.26р. по будинку за адресою:Морозенка,1
	№ 
п/п
	Перелік робіт
	Одиниця виміру
	Об’єм 
робіт

	1
	Розчищення від старого  розчину та герметизація швів панельних стін кв.80
	м/п
	7

	2
	Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв.119,37,38
	м2

	20

	3
	Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання, прочищення каналізаційних стоків у підвалах  і у кв.1пов.
Ремонт  та заміна вентилів ,чистка фільтрів ,відновлення водопостачання у кв.43 ,51,82,94,109, ремонт сантех. обладнання у кв.79                                      
Заміна частини каналізаційного  стояка кв.41,56,ремонт у кв.83
Ремонт та заміна частини каналізаційного лежака у підвалі 2під.,3під.,1під.
	




м/п
м/п
	




6
3

	 4
	Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи
Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання  1під.4під.,                                                                                                                                   Ремонт та заміна розповітрювача на ГВ  2під.                                                                                                                                                                              
 Відновлення теплопостачання на сходовій клітці,зняття старих радіаторів,прокладання нової лінії труб,влаштування нових радіаторів 1під.                
	

шт

шт

шт



	

4

1

1

              

	5
	Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,
Заміна світлодіодних світильників і датчиків руху 2під.,3під.,1під.
3під.-ремонт та відновлення освітлення у підвалі,
Усунення причин,що викликають відсутність світла,заміна автоматичних вимикачів кв.113,115,3,88,124,52
Ремонт електрощитка,заміна силових клемників 3під. 9пов., 2під.1пов.,7пов.;  
2під.7пов.-ремонт та прикріплення електрощитка до стіни          
2під.,4під.-ремонт електрощитової

	

шт



шт
	

4



2

	6
	Остіклення підвальних вікон і приямків
	м2
	2

	7
	Підрізка дерев,зрізка аварійного дерева, вивезення гілля
Вивезення опалого листя трактором
	маш
	2

	8
	Завезення піску в пісочницю
	м3
	1

	9
	Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів
	м3
	1,5

	10
	Косіння трави на прибудинковій території  2рази
	м2
	2705

	11
	Огляд вентканалів,прочищення
	шт
	160

	12
	Очищення підвальних  приміщень від побутового сміття
	м2
	1033

	13
	Прибирання двору від снігу трактором
	м2
	1500

	14
	Ремонт лавок і елементів дитячого майданчика з заміною дошки і із застосуванням зварки, фарбування 
	
	


	15

	Розігрівання та прочищення зливових стоків

	м/п
	12

	16
	3під.-ремонт дверей на тех.поверх
	
	

	17
	2,3під.виготовлення та влаштування каркасу з сіткою для вловлювання плитки що обпадає
	м/п
	12

	18         
	3під.-ремонт пандуса
	
	

	19
	4під.1пов.-шпаклювання і фарбування панелей
	
	

	20
	Дератизація підвальних приміщень 1,2,3,4під.
	
	



 






















Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.25р.по 31.07.26р. по будинку за адресою:Морозенка,3
	№ 
п/п
	Перелік робіт
	Одиниця виміру
	Об’єм 
робіт

	1
	Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання,
прочищення каналізаційних стоків у підвалах  і у кв.1пов.
Ремонт  та заміна вентилів  на хол.водопостачання у кв.114 
Ремонт  каналізаційного стояка у кв.115
Ремонт та заміна  гофри,цементування трійника у туалеті,ліквідація протікання,заміна крана і шланга до унітаза у кв 109
Ремонт та заміна каналізаційного обладнання у квартирі ,ліквідація протікання кв.47                                    
	




	




	2
	Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи,
Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання  1,3під.,                                                                     Ремонт  та заміна вентилів  на ГВ у кв.114 ,перекривання ГВ кв.90                                                                
Ремонт та влаштування прогоночного крана    на теплопостачання  у підвалі 3під. по стояку кв.112                                      
Ремонт та заміна розповітрювачів на тех. пов.на ГВ 3під.
	

Шт



шт


шт
	

4



1


1

	3
	Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,
Заміна світлодіодних світильників і датчиків руху 3під.

Усунення причин,що викликають відсутність світла,заміна автоматичних вимикачів кв.104,ремонт електрощитка кв.11,ремонт та заміна вимикача кв.97
	

шт


	

2




	4
	Остіклення підвальних вікон і приямків
	м2
	4

	5
	Підрізка дерев та кущів, вивезення гілля трактором;
Вивезення опалого листя трактором
	Маш
маш
	1
1

	6
	Завезення піску в пісочницю
	м3
	1

	7
	Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів
	м3
	1,5

	8
	Косіння трави на прибудинковій території 2 рази
	м2
	2200

	9
	Огляд вентканалів,прочищення
	шт
	160

	10 
	Очищення підвальних  приміщень від побутового сміття,приямків
вивезення сміття трактором
	м2
	1002

	11
	Прибирання двору від снігу трактором
	м2
	2000

	12
	Розігрівання та прочищення зливових стоків
	м/п
	12

	13
	Ремонт лавок і  елементів дитячого майданчика,заміна завісів у пісочниці,фарбування лавок біля підїздів
	

	
             

	14
	1,2,3,4під.-влаштування нових табличок «нумерація під їздів»
	шт
	4

	15
	4під.-виготовлення та влаштування перил при вході у підвал,фарбування,
Підсипання щебнем частину відмостки     
	
	

	16
	1під.-ремонт та фарбування дверей у підвал
	
	

	17
	1під.-перекладання бруківки біля входу у підвал,ремонт сходів 
	
	

	18
	1,2,3,4під.фарбування цоколя
	
	

	19
	Дератизація підвальних приміщень 1,2,3,4під.
	
	


   
Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.25р.по 31.07.26р. по будинку за адресою:Морозенка,5
	№ 
п/п
	Перелік робіт
	Одиниця виміру
	Об’єм 
робіт

	1
	Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання 
прочищення каналізаційних стоків у підвалах  і у кв.1пов.
1під.-ремонт каналізаційної системи у підвалі
Ремонт  та заміна вентилів у кв. 129,кв.8   
Кв.28-ліквідація протікання біля лічильника хол.води  
Ремонт та заміна частини каналізаційного стояка у кв.8                                   
	




м/п
	




3

	2
	Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи,
Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 3під.,1під.                                                                                             Ремонт та заміна запірної арматури в системі теплопостачання 1під. по стояку кв.38,відновлення теплопостачання                                                                                                                                                                                                                                      
Відновлення теплопостачання на сходовій клітці,зняття старих радіаторів,прокладання нової лінії труб,влаштування нових радіаторів 1під.,2під.                
	

шт

шт


шт



	

2

5


2




	3
	Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,автоматичних вимикачів
Ремонт та заміна світлодіодних світильників і датчиків руху  3під.,4під.
3під.10пов.-ремонт елетрощитка,заміна силових клемників, 1під.10пов.-ремонт електрощитка
Усунення причин,що викликають відсутність світла,заміна автоматичних вимикачів кв.104,139,103,38
4під.,2під.-ремонт електрощитової,заміна запобіжних колодок і запобіжників 100А
	

Шт

шт



шт
	

2

1



5

	4
	Остіклення підвальних вікон і приямків,остіклення вікон                        на сходовій клітці  3під.2-3пов.
	м2
	5

	5
	Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля  трактором;
 Вивезення опалого листя трактором
	маш
маш
	1
1

	6
	Завезення піску в пісочницю
	м3
	1

	7
	Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів
	м3
	1

	8
	Косіння трави на прибудинковій території 3 рази
	м2
	2400

	9
	Огляд вентканалів,прочищення
	шт
	160

	10
	Очищення підвальних  приміщень  від побутового сміття,вивезення сміття трактором
	м2
	1001

	11
	Прибирання двору від снігу трактором
	м2
	2000

	12
	Розігрівання та прочищення зливових стоків,
4під.-скидання снігу з покрівлі
1під.,3під.- ремонт дощезливної труби на технічному поверсі
	м/п 


	12



	13
	Ремонт лавок і елементів дитячого майданчика із заміною дошки,фарбування 
	
	

	14
	2під.-влаштування навісного замка на решітку на тех поверсі
	шт
	1

	15
	2під.-ремонт вхідних дверей (приварювання завіс)
	
	

	16
	Ремонт  перил на сходовій клітці 1під.тех пов.
	
	

	17
	Дератизація підвальних приміщень 1,2,3,4під.
	
	




Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.25р.по 31.07.26р. по будинку за адресою:Морозенка,7
	№ 
п/п
	Перелік робіт
	Одиниця виміру
	Об’єм 
робіт

	1
	Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання, прочищення каналізаційних стоків у підвалах і у кв.1пов.
Ремонт  та заміна вентилів на холодну воду у  кв.148,27
Кв.141,кв.147-заміна змішувача у ванній
	




	





	2
	Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і  теплопостачання ,розповітрення системи
Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи                          теплопостачання  2під.,   
1під.-ремонт та  заміна ділянки трубопроводу  і                                                                     запірної арматури на теплопостачання на тех.пов.  по стояку кв.11, відновлення теплопостачання 
Ремонт системи ГВ у кв.9                                                                             Ремонт  та заміна вентилів на гарячу  воду у  кв.147                                                            
	

Шт


м/п
шт
	

2


2
2

	3
	Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,
Заміна світлодіодних світильників і датчиків 2під.,1під.,3під.
1під.7пов.,1пов.;3під.6пов.-ремонт електрощитка,заміна силового клемника                                                                                                  Усунення причин,що викликають відсутність світла,заміна автоматичних вимикачів кв.20,133,65,129,2
3під.6пов.-ремонт дверей електрощитка 
	

шт
шт
	

4
2


	4
	Остіклення підвальних вікон і приямків,
                        
	м2


	3



	5
	Підрізка дерев і кущів , вивезення гілля трактором
	маш
	1

	6
	Завезення піску в пісочницю
	м3
	1

	7
	Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів
	м3
	1

	8
	Косіння трави на прибудинковій території 3 рази
	м2
	2200

	9
	Огляд вентканалів,прочищення
	шт
	153

	10 
	Очищення підвальних  приміщень і приямків  від побутового сміття  вивезення сміття трактором
	м2
	745

	11
	Прибирання двору від снігу трактором
	м2
	2100

	12
	Розігрівання та прочищення зливових стоків
3під.-ремонт труби дощезливної каналізації
	м/п

	9


	13
	Ремонт лавок і елементів дитячого майданчика                    Фарбування лавок біля підїздів
	
шт
	
3

	14
	3під.-влаштування обмежувачів паркування біля входу у під їзд 
	шт
	2

	15
	3під.-зароблення дир біля батареї 1пов.цементним розчином
	
	

	16
	2під.-виготовлення на встановлення решітки на каналізаційну трубу на тех. пов. по стояку кв.98
	
	

	17
	1,2,3під.-дезінсекція підвальних приміщень від бліх  3 рази
	м2
	600




Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.25р.по 31.07.26р. по будинку за адресою:Л.Курбаса,2
	№ 
п/п
	Перелік робіт
	Одиниця виміру
	Об’єм 
робіт

	1
	Обстеження покрівлі,прибирання від сміття 2,3,5під.,вивезення сміття трактором
	м2
	600

	2
	Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв.186,116,77,78,76
	м2

	45

	3
	Розчищення від старого  розчину та герметизація швів панельних стін кв.186
	м/п
	7

	4
	Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання ,
[bookmark: _GoBack]прочищення каналізаційних стоків у підвалах і у кв.1поверх 
Ремонт  та заміна вентилів у кв. 43                                    
Ремонт та заміна запірної арматури  3під.,8під.,1під.
1під.(у кладовці кв.16),7під.,6під.-ремонт та відновлення каналізаційної системи у підвалі
Ремонт та відновлення водопостачання у кв.273,ремонт та відновлення водовідведення у кв.18
1під.-ремонт та заміна частини каналізаційного лежака у підвалі по стояку «аптеки», заміна частини кухоного лежака по стояку кв.1; відновлення водовідведення
6під.-заміна частини лежака  холодного водопостачання по стояку кв.193 у підвалі
Ремонт та заміна частини стояка холодного водопостачання у кв.85,89        
	

Люд/год
Шт




м/п


м/п

м/п
	

2
3




5,5


1

2

	5
	Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи, 
Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 1, 3,6,8під.
Ремонт та заміна розповітрювачів на тех. пов.на ГВ 6під.
 Ремонт та заміна розповітрювачів на тех. пов. на теплопостачання 7під.6під.
Ремонт стояка ГВ у кв.281,193,206
Ремонт та заміна запірної арматури на теплопостачання  і ГВ 3під.     
1під. по стояку кв.2 -ремонт та влаштування прогоночного крана на теплопостачання  
Зливання води з системи теплопостачання,запуск  заявка кв.82,84,158
6під.-ремонт системи ГВ у підвалі (заварювання свища) ,заміна частини лежака на ГВ                                                                                                                                                              
	

шт

шт
шт


шт




м/п
	

4

1
3


4




0,5

	6
	Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп світлодіодних,
Ремонт та заміна світлодіодних світильників і датчиків 7під.,5під.,2під.
Влаштування нових світильників з світлодіодними лампами 2під.
Усунення причин,що викликають відсутність світла,заміна автоматичних вимикачів кв.7,271,202.288,63,291,245,220
Ремонт електрощитка та заміна силових клемників 3під.9пов.
Ремонт електрощитків 1-10пов.2під.
7під.,-ремонт електрощитової,заміна рубильника 250А
1під.-ремонт електрощитової,заміна запобіжників 100А         
	

шт

шт




шт
шт
	

6

8




1
4

	7
	Остіклення підвальних вікон і приямків,остіклення вікон на сходовій клітці і дверей на сушку  2під.
	м2


	7



	8
	Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля трактором
	маш
	2

	9
	Завезення піску в пісочницю
	м3
	1,5

	10
	Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів
	м3
	2,5

	11
	Косіння трави на прибудинковій території 3 рази
	м2
	6500

	12
	Огляд вентканалів,прочищення
	шт
	309

	13 
	Очищення підвальних  приміщень від побутового сміття
	м2
	1960

	14
	Прибирання двору від снігу трактором
	м2
	4200

	15
	Розігрівання та прочищення зливових стоків у зимовий період,
8під.,6під.-розігрівання труб холодного і гарячого водопостачання у підвалі
6під.-прочищення дощезливної каналізації на покрівлі
2,3під.-скидання снігу з покрівлі
	м/п 
 м/п
	24
20

	16
	Ремонт лавок і елементів  дитячого майданчика,фарбування
Виготовлення нових гойдалок,фарбування,влаштування
	
шт
	
2

	17
	1під.,3під.,5під.-зароблення дир біля батарей цементним розчином 1пов.
	
	

	18
	1,2,3,4,5,6,7,8під.-дезінсекція підвальних приміщень від бліх 3рази
	м2
	2200

	19
	Ремонт та часткова заміна деревяних перил  на сходовій клітці 2під.    
	м/п
	5

	20
	Ремонт (заварювання) металевих перил 2під.
	
	

	21
	2під.-ремонт сходових кліток,побілка стін і стелі,фарбування елементів сходової клітки
	шт
	1

	22
	Ремонт та фарбування поштових скриньок,відновлення відсутніх дверок ячейок,нумерація 2під.

	
	

	23
	Ремонт та влаштування тамбурних дверей 2під.
	
	

	24
	Впорядкування кабелів інтернету на сходовій клітці 2під.
	
	

	25
	2під.-влаштування нових табличок нумерація поверхів
	
	

	26
	Ремонт  сміттєвого  майданчика,прикріплення відірваної бляхи      
	
	

	27
	2під.-цементування вибоїн біля вхідних дверей і порога ліфта 
	м2

	1

	28
	Дератизація підвалів 1,2,3,4,5,6,7,8під.
	
	

	29
	8під.,7під. -ремонт дверей на тех .горище,8під-ремонт дверей у підвал,влаштування навісного замка          
	шт
	3

	


   




Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.25р.по 31.07.26р. по будинку за адресою:Л.Курбаса,4
	№ 
п/п
	Перелік робіт
	Одиниця виміру
	Об’єм 
робіт

	1
	Обстеження покрівлі,прибирання  від сміття 2,3,4,5,під.,вивезення сміття трактором
	м2
	800

	2
	Ремонт дашка балкону над кв.148
	
	

	3
	Ремонт та бетонування парапетів на покрівлі 4під.кв.148
	м/п
	5

	4
	Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв.187,186;78,148
4під.МП,3під.(кв.108)-підклеювання відірваного рубероїду,5під.МП
	м2
	45

	5
	Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання,
прочищення каналізаційних стоків у підвалах 4під.,
Ремонт  та заміна вентилів на холодне водопостачання у квартирах 31,120;відновлення водовідведення у кв.26
Ремонт каналізаційної системи у підвалі 5під.,6під.,7під.
Ремонт та заміна запірної арматури на хол.вод. 1під.
	

Люд/год


шт
	

6


1

	6
	Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи
3під.-ремонт та заміна  частини лежака на теплопостачання у підвалі
Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 3,4,6під.
Ремонт  та заміна вентилів на ГВ у  квартирах 31,35,119,117,75
Ремонт та заміна розповітрювачів на тех. пов.на ГВ і теплопостачання 7під.,
Ремонт та заміна запірної арматури  на теплопостачання та ГВ 6під.(заміна засувки діам .100),4під.,1під.
Зливання води з системи теплопостачання,запуск  заявка 
кв . 263;перекривання ГВ по кв.224,запуск,розповітрювання системи
Відновлення теплопостачання на сходовій клітці,зняття старих радіаторів,прокладання нової лінії труб,влаштування нових радіаторів 1під.,6під.
	

м/п

шт


шт

шт

люд/год


шт
	

3

6


1

3

5


2

	7
	Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,
1під.,5під.-демонтаж старих світильників, влаштування нових із світлодіодними лампами  і датчиків руху на сходовій клітці з 1-10пов.,2під.5пов.-влаштування нових світильників і датчика руху 
5під.,2під.-  ремонт електрощитової з заміною запобіжників 100А,250А
Ремонт та заміна світлодіодних світильників і датчиків руху 5під.,4під.,2під.,1під.
Усунення причин,що викликають відсутність світла,заміна автоматичних вимикачів у кв.244,240,196,95,96,87;117
5під 7пов.,4під.(4пов.,9пов.,6пов.)-дрібний ремонт  електрощитка,заміна силового клемника
1під.,5під.,4під. -ремонт електрощитків (1-10пов.)
1під.5пов.-ремонт та прикріплення електрощитка 
4під.(1-10пов.)-влаштування датчиків руху на освітлення сходової клітки  
2під.5пов.-капітальний ремонт електрощитка,відновлення освітлення у кв.56,57,58,59 після пожежі

	

шт


шт

шт



Шт



шт

	

99                  


3

7



7



9

	8
	Остіклення підвальних вікон і приямків, вікон на сходовій клітці і дверей на сушку 1під.,5під.
	м2
	15

	9
	Підрізка дерев  і  кущів,зрізка дерев згідно ордера породи вишня, вивезення гілля трактором
	маш
	2

	10
	Завезення піску в пісочницю
	м3
	1

	11
	Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів
	м3
	3

	12
	Косіння трави на прибудинковій території 3рази
	м2
	6300

	13
	Огляд вентканалів,прочищення
	шт
	268

	14 
	Очищення підвальних  приміщень і приямків від побутового сміття, вивезення сміття трактором
	м2
	1700

	15
	Прибирання двору від снігу трактором
	м2
	3700

	16
	Розігрівання та прочищення зливових стоків,
6під.-прочищення ліньовки на тех пов.
(розрізання,прочистка,заварювання)
	м/п 
	21

	17
	Ремонт лавок і елементів дитячого майданчика із заміною дошки,фарбування 
Виготовлення нових гойдалок,фарбування,влаштування
	

шт
	

2

	18
	5під.проведення дезінсекції підвального приміщення від бліх 
	м2
	200

	19
	6під.-зароблення дир біля батарей цементним розчином 1пов., цементування  порогів ліфта,вибоїн при вході у підїзд і у тамбурі
	
	

	20
	1,2,3,4,5,6,7під.-дератизація підвалів
	
	

	21
	1під,5під.-ремонт сходових кліток,побілка стін і стелі,фарбування елементів сходової клітки
	шт
	2

	22
	Ремонт та часткова заміна деревяних перил  на сходовій клітці 1під.,5під.   
	
	

	23
	1під.,5під.-влаштування нових табличок нумерація поверхів
	
	

	24
	Ремонт  сміттєвого  майданчика,прикріплення відірваної бляхи      
	
	

	25
	Ремонт та фарбування поштових скриньок,відновлення відсутніх дверок ячейок,нумерація 1під.,5під.

	
	

	26
	Ремонт (заварювання) металевих перил 1під.,5під.
	
	

	27
	5під.-ремонт двигуна ,заміна підшипників у ліфті
	грн
	11300

	28
	2під,5пов.-ремонт сходової клітки,побілка стін і стелі,фарбування елементів сходової клітки після пожежі
	
	











    
Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.25р.по 31.07.26р. по будинку за адресою:Л.Курбаса,9
	№ 
п/п
	Перелік робіт
	Одиниця виміру
	Об’єм 
робіт

	1
	Обстеження покрівлі,прибирання  від сміття 1під.,вивезення сміття трактором
	Люд/год
	2

	2
	Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв.52
	м2
	15

	3
	Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання,
прочищення каналізаційних стоків у підвалах ,
Ремонт  та заміна вентилів на холодне водопостачання у кв. 148

	


	



	4
	Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи,
Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 3під.;
Ремонт та заміна запірної арматури на ГВ і теплопостачання 1під.(по стояку кв.29,31,6,2,5,52),3під.(по стояку кв.114,159),відновлення
Ремонт та заміна розповітрювачів 3під., 1під.
1під.,3під.-заміна  частини лежака на ГВ по кв.54,159;52;на теплопостачання по кв.49                                                                                 Ремонт  та заміна вентилів  на ГВ у кв. 148
3під.-ремонт пульта теплопостачання ,демонтаж грязьовика, влаштування вставки діам.133,ремонт засувок 
Кв.2-ліквідація протікання у системі ГВ        
                                                     
	

Шт

Шт


шт
м/п


м/п
	

2

15
         

2
5


1

	5
	Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,профілактичний ремонт щитків,
Заміна світлодіодних світильників і датчиків 1під.,3під.

Усунення причин,що викликають відсутність світла,заміна автоматичних вимикачів у кв.51 
3під.1пов.- ремонт та прикріплення електрощитка до стіни   
	

Шт



	

3        



	6
	Остіклення підвальних вікон і приямків,остіклення вікна 1під.          6-7пов.
	м2
	4

	7
	Підрізка дерев і кущів,зрізка згідно ордера, вивезення гілля трактором
	маш
	2

	8
	Завезення піску в пісочницю
	м3
	1

	9
	Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів
	м3
	1

	10
	Косіння трави на прибудинковій території 2рази
	м2
	2500

	11
	Огляд вентканалів,прочищення
	шт
	162

	12 
	Очищення підвальних  приміщень і приямків від побутового сміття,вивезення сміття трактором
	м2
	730

	13
	Прибирання двору від снігу трактором
	м2
	800

	14
	Розігрівання та прочищення зливових стоків
	м/п 
	9

	15
	Ремонт лавок і дитячого майданчика (капітальний  ремонт гойдалки-поїзда,фарбування),фарбування лавок біля підїздів
	

	


	16
	1під.3під.-заштукатурювання входів 
3під.4пов.-заштукатурювання вибоїн біля ліфта
	
	

	17
	1під.1пов.-виготовлення та встановлення пандуса і перила , фарбування
	
	

	18
	1,2,3під.-дератизація підвалів
	
	



Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.25р.по 31.07.26р. по будинку за адресою:Смакули,2
	№ 
п/п
	Перелік робіт
	Одиниця виміру
	Об’єм 
робіт

	1
	Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання,
прочищення каналізаційних стоків у підвалах 
	


	



	2
	Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання,
Ремонт та заміна світлодіоних світильників і  датчиків руху 1під.,2під.
	
шт

	
4


	3
	Завезення піску,влаштування пісочної подушки на дитячому майданчику,завезення піску в пісочницю
	м3
	3

	4
	Виконання робіт повязаних з підготуванням будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів
	м3
	0,5

	5
	Косіння трави на прибудинковій території 3рази
	м2
	500

	6 
	Завезення щебня,вимощення стоянки
	м2
	30

	7
	1під.3пов.-приклеювання відірваної плитки на сходах
	Люд/год
	1

	8
	Ремонт елементів дитячого майданчика і лавок
	
	

	9
	2під.подовження водостічної ринви
	
	

	10
	Ремонт дашка балкону над квартирою 70,71(влаштування цементої стяжки,накривання рубероїдом)
	м2
	10

	
	Влаштування бетонної площадки під контейнери 
	м2
	8

	
	1,2під.-дератизація підвалів
	
	

	
	1,2під.-приклеювання пласмасових перил до металевих  з 1-9пов.
	
	








