     ПЕРЕЛІК ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЗА період 01.08.25-31.07.26рр.  по ПП «Вікторія-1» 
Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.25р.по 31.07.26р. по будинку за адресою:Д.Вишневецького,2 
	№  п/п 
	Перелік робіт 
	Одиниця виміру 
	Об’єм  робіт 

	1 
	Обстеження покрівлі,очищення від сміття 1під.,4під.
	м2 
	400 

	 2 
	Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв.25,26,27,28,110,111
	м2 
	170

	3
	Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання  прочищення каналізаційних стоків у підвалах 
Ремонт каналізаційної системи у підвалі 2під.,у кв.88
 Ремонт та заміна вентилів на хол.вод. у кв.,53,105,40,97,56(ліквідація протікання біля лічильника)
Ремонт та заміна частини каналізаційного стояка у кв.92
	 
 



м/п
	 
 



2

	4
	Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання, 
Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 2під. ,
Влаштування прогоночного крана на теплопостачання діам 15  1під. у підвалі
Ремонт та заміна вентилів на гаряче водопостачання у кв.16,68
Злиття води з системи теплопостачання по заявці  кв.30     
	 
 
шт 
 
 шт

	 
 
2 
 
1


	5
	Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,профілактика щитків, 
Ремонт та заміна світлодіодних світильників і датчиків руху 3під.,1під.,4під
 Усунення причин,що викликають відсутність світла,заміна автоматичних вимикачів,ремонт електрощитка :  кв.26
3під.-ремонт електрощитової,заміна запобіжників 100А і губок 
1під.7пов.-заміна силових клемників 

	 
 
шт 
 


шт
шт
	 
 
4
 


5
2

	6
	Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля трактором
	маш 
	1 

	7 
	Завезення піску в пісочницю 
	м3 
	1 

	8 
	Косіння трави на прибудинковій території 2рази 
	м2 
	1500 

	9 
	Огляд вентканалів,прочищення 
	шт 
	112

	10 
	Очищення підвальних  приміщень і приямків від побутового сміття ,
вивезення сміття трактором
	м2 
	1052 

	11 
	Розігрівання та прочищення зливових стоків,
1,2,3під.-скидання снігу з МП
	м/п
	16

	12 
	Ремонт лавок і елементів дитячого майданчика із заміною дошки і застосування зварки, фарбування;
1під.-ремонт лавки із заміною дошки
	 

	 

	13
	Виконання робіт повязаних з підготування будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів
	м3
	1

	14 
	Остіклення підвальних вікон і приямків;
 3під.5-6пов.-остіклення вікна на сушку
	м2 
	4

	15
	4під.-дезінсекція підвального приміщення від бліх 2рази
	м2
	400

	16
	2під.-впорядкування ізоляції труб у підвалі 
	
	

	17
	Фарбування цоколя 
	м2
	230

	18
	1під.-влаштування опалубки,бетонування сходів до під їзду
	
	

	19
	1,2,3,4під.-дератизація підвалів
	
	

	20
	1під.-влаштування бордюрів,завезення землі,спорядкування клумби,висадження квітів
	
	




















     
Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.25р.по 31.07.26р. по будинку за адресою:Д.Вишневецького,4 
	№  п/п 
	Перелік робіт 
	Одиниця виміру 
	Об’єм  робіт 

	1
	Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів над кв.63, прибирання покрівлі,вивезення сміття трактором
	м2 
	50

	2
	Фарбування огорожі і парапетів на покрівлі
	Люд/год
	24

	3
	Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання,водовідведення ,
Ремонт системи водовіддведення у підвалі
Ремонт та заміна вентилів на холодне водопостачання у кв.15,3,63
Ремонт системи водовідведення у кв.3,
Заміна частини стояка водовідведення у кв.14
Ремонт та заміна запірної арматури  на  тех поверсі,у підвалі  на хол.воду;заміна запірної арматури на стояку пожежного гідранта у підвалі
1пов.,11пов.,5пов.,4пов.ремонт та заміна  частини труби   пожежного гідранта
[bookmark: _GoBack]Ремонт та відновлення холодного водопостачання ,прочистка фільтрів у квартирах 11,15,12,43,58,27

	 


Люд/год
 
м/п
шт

  
 м/п
	 
 

9

1,5
3


1,5

	4 
	Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання,розповітрювання системи 
Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання  
Ремонт та заміна вентилів на  гаряче водопостачання у кв.15
Ремонт та заміна розповітрювача на ГВ на тех поверсі
 
	 
 
шт 

люд/год
шт
	 
 
2 

3
2

	5 
	Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,світлодіодних світильників,датчиків руху  (13пов., 1пов.,2пов.,3пов.,14пов.,5пов.,6пов.,7пов.)
Усунення причин,що викликають відсупність світла,дрібний ремонт щитка,заміна автоматичних вимикачів у кв.41
Ремонт та відновлення освітлення у підвалі,заміна вимикача
Ремонт електрощитової,заміна автоматів 16А,запобіжників 100А
 Заміна автоматів у насосній станції
	 
шт

 


шт
шт
	 
11




3
1

	6 
	Остіклення підвальних вікон і приямків,вікон на тех. пов. 
	м2 
	 4

	7 
	Підрізка дерев, вивезення гілля 
	маш 
	1 

	8 
	Завезення піску в пісочницю 
	м3 
	1 

	9 
	Виконання робіт повязаних з підготування будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів
	м3 
	1 

	10 
	Косіння трави на прибудинковій території 2 рази 
	м2 
	3150 

	11 
	Огляд вентканалів,прочищення 
	шт 
	64 

	12 
	Очищення підвального приміщення від побутового сміття,розрізання вікна,очищення великого приямка у приміщенні насосної станції вивезення сміття трактором 
	м2 
 
	428 

	13 
	Прибирання двору від снігу трактором 
	м2 
	891 

	14 
	Розігрівання та прочищення зливових стоків 
	м/п 
	4 

	15 
	Ремонт лавок  і елементів дитячого майданчика,фарбування 
Виготовлення і встановлення нової гойдалки,фарбування
	 
шт
	 
1

	16
	Герметизація вводів у підвалі       
	
	

	17
	Виготовлення та прикріплення перил на сходах у підвал,фарбування
	
	

	18
	Влаштування пандуса на сходах у підвал,
Влаштування бетонної стяжки біля дверей  у підвал
	
м2
	
1

	19
	Ремонт та фарбування вхідних дверей і перил 
	
	

	20
	Влаштування нової відмостки,
Підмуровування стін приямків
	м/п
	12

	21        
	Ремонт грузового ліфта,,заміна перехідника РЛС
	грн
	1500

	22
	Дератизація підвалу
	
	
























Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.25р.по 31.07.26 р. по будинку за адресою:Д.Вишневецького,5
	№  п/п 
	Перелік робіт 
	Одиниця виміру 
	Об’єм  робіт 

	1 
	Розчищення від старого  розчину та герметизація швів панельних стін кв.28
	 м/п
	 3

	2
	Ремонт  парапетів на покрівлі 3під.
Прикріплення відірваної бляхи до парапету 3під.
	м/п
	8

	3
	Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання,прочищення каналізаційних стоків 
Ремонт та заміна  вентилів на холодне водопостачання  у кв.25,72 ;ліквідація протікання у каналізаційній системі     кв.11   
	


	 


	4
	Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи, 
Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 2під. ,
3під.-ремонт та заміна запірної арматури  на ГВ  на тех.пов.,подовження труби діам.25 по стояку кв.119 
2,3під.-зняття старих батарей.,прокладання нової лінії труб,влаштування нових батарей,відновлення теплопостачання  1пов.(під сходами),
Заміна розповітрювача на ГВ на тех поверсі 1під.,3під.

	 
 
шт 



люд/год


шт
	 
  
2 



32


2


	5 
	Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,профілактика щитків 
Заміна світлодіодних  світильників і датчиків  руху 2під.,3під.
1під.-відновлення освітлення у підвалі вдруге
Підключення нової лінії кабелів до електролічильника  кв.18
1під.7пов.-заміна силового клемника у електрощитку
	 
 
шт 


шт

	 
 
4 


1

	 6
	Остіклення підвальних вікон і приямків ,2під.8пов-остіклення вікна на сушку 
	м2 
	4

	7
	Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля трактором
	маш 
	1 

	8
	Завезення піску в пісочницю,підсипання  вибитих ям під гойдалками піском
	м3 
	1 

	9
	Виконання робіт повязаних з підготування будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів
	м3 
	1

	10
	Косіння трави на прибудинковій території 3 рази 
	м2 
	3500 

	11 
	Огляд вентканалів,прочищення 
	шт 
	120 

	12 
	Очищення підвальних  приміщень від побутового сміття,вивезення сміття трактором 
	м2 
	760 

	13 
	Прибирання двору від снігу трактором 
	м2 
	1300 

	14 
	1під.-влаштування  нових табличок «нумерація поверхів» на 1-10 пов. 
	шт
	10

	15
	Зароблення дир у підвал цементним розчином біля встановлених батарей ,фарбування батарей,побілка стін біля них 2,3під.

	
	

	16 
	Розігрівання та прочищення зливових стоків 1,2,3під.,

	м/п 
	12 

	17 
	Ремонт лавок і елементів дитячого майданчика,фарбування
Виготовлення нових гойдалок,встановлення.і фарбування

	 
шт
	 
3

	18
	2під.-виготовлення і встановлення решітки у МП
	
	

	19
	2під.-ремонт дверей на тех. поверх і  дверей у МП,влаштування навісного замка 
	шт
	2

	20 
	1під.2 під. 3під.проведення дезінсекції підвальних приміщень від бліх 
	м2 
	1000 

	21
	Вивезення великогабариткних відходів трактором 
Вивезення опалого листя трактором
	
	

	22
	1,2,3під.-дератизація підвалів
	
	









































                     



Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.25р.по 31.07.26р. по будинку за адресою:В.Великого,6 
	№  п/п 
	Перелік робіт 
	Одиниця виміру 
	Об’єм  робіт 

	1 
	Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів над сушкою 3під.(підклеювання відірваного  рубероїду);4під МП

3,4під.-прибирання покрівлі,вивезення сміття трактором
	м2
	11

	2
	Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання  
прочищення каналізаційних стоків у підвалах,
Ремонт та відновлення водопостачання у кв.12

	
	

	3 
	Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і теплопостачання ,розповітрення системи 
Виготовлення і встановлення блінд і розбліндування системи теплопостачання 2під.,3під. 
Ремонт та заміна вентилів на ГВ у кв.110
Ремонт та заміна розповітрювачів на ГВ 1під.
 
	 
 
шт 


шт
 
	 
  
4 
 

1

	4 
	Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,
Ремонт та заміна світлодіодних світильників і датчиків руху 2під.,3під.
3під.-ремонт та відновлення освітлення у підвалі
1під.10пов.,5пов. -ремонт електрощитка,заміна силового клемника

Усунення причин,що викликають відсутність світла,дрібний ремонт щитка,заміна автоматичних вимикачів у кв.17,33

	 
 
шт
 

шт



	 
 
2


2




	5 
	Остіклення підвальних вікон і приямків
	м2 
	3 

	6 
	Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля трактором
	маш 
	2

	7
	Завезення піску в пісочницю 
	м3 
	1 

	8
	Виконання робіт повязаних з підготування будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів
	м3 
	1 

	9 
	Косіння трави на прибудинковій території 3рази 
	м2 
	2700 

	10 
	Огляд вентканалів,прочищення 
	шт 
	147 

	11 
	Очищення підвальних  приміщень від побутового сміття 
	м2 
	900 

	12 
	Прибирання двору від снігу трактором 
	м2 
	2900 

	13 
	Розігрівання та прочищення зливових стоків 1,2,3,4під.у осінньо-зимовий період

	м/п 


	12



	14 
	Ремонт лавок і елементів дитячого майданчика,
Фарбування лавок біля підїздів

	 

	

	15
	Розбирання альтанки,вивезення будівельного сміття трактором
	
	

	16
	3під.-замощення провалля просівшої розкопки,бетонування діри на тротуарі
	
	

	17
	1,2,3,4під.-дератизація підвалів
	
	

	18
	Вивезення опалого листя з прибудинкової території трактором
	
	




Перелік робіт поточного ремонту за період з 01.08.25р.по 31.07.26р. по будинку за адресою:Київська,21 
	№  п/п 
	Перелік робіт 
	Одиниця виміру 
	Об’єм  робіт 

	1
	Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання  прочищення каналізаційних стоків у підвалах,.1під.,3під.
Ремонт та заміна  вентилів ,відновлення водопостачання у кв 8
Прочистка каналізаційного стояка у кв.28

	 
 

	 
 


	2
	Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,профілактика щитків ,
2під.-заміна електролічильника у електрощитовій
Ремонт та заміна світлодіодних світильників і датчиків руху 1під.,3під.
 
	 

шт
 шт
	 

1
4

	3
	Підрізка дерев і кущів 
	маш 
	1 

	4
	Завезення піску в пісочницю 
	м3 
	0.5 

	5
	Виконання робіт повязаних з підготування будинку до зими,завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів
	м3 
	1 

	6
	Косіння трави на прибудинковій території 2 рази 
	м2 
	900 

	7 
	Огляд вентканалів,прочищення 
	шт 
	36 

	8
	Очищення підвальних  приміщень від побутового сміття 
	м2 
	56 

	9
	Прибирання двору від снігу трактором 
	м2 
	700 

	10
	Ремонт лавок із заміною дошки біля підїздів і  елементів дитячого майданчика,фарбування 
	 
	 

	11
	Виготовлення та влаштування таблички «ввїзд заборонено»
	шт
	2



